Порядок подключения объектов защиты к приборам пультовым оконечным

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| **Порядок подключения объектов защиты к приборам пультовым оконечным** |
| Утвержден приказом Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от 29.12.2017 № 605    Порядок подключения объектов защиты на пультовую охрану    1. Подключению на пульт подразделения ФПС подлежат только объекты защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с классификацией, установленной ч.1 ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».    2. Подключение объектов защиты осуществляется на основании заявки хозоргана.    3. При поступлении заявки начальник отряда ФПС направляет хозоргану технические условия (технические требования) на подключение объекта защиты к системам мониторинга, имеющимся в ПСЧ муниципального образования, в котором располагается объект защиты, и проект договора на пультовую охрану.    Договор на пультовую охрану заключается на безвозмездной основе.    4. Хозорган самостоятельно определяет мониторинговую организацию, которая будет осуществлять подключение объекта защиты и обеспечивать работоспособность канала передачи извещений о пожаре.    5. Подключение объекта защиты к системе мониторинга осуществляется мониторинговой организацией и оформляется актом.    6. Мониторинговая организация осуществляет:    разработку проекта на подключение объекта защиты к системе мониторинга;    техническое облуживание системы мониторинга;    обеспечение работы каналов связи системы мониторинга и взаимодействие с операторами связи;    монтаж и техническое обслуживание ретрансляторов в составе системы мониторинга, построение единой ретрансляционной сети, обеспечивающей необходимую зону покрытия и бесперебойную прием-подачу извещений;    ввод данных (регистрация, корректировка, удаление, запись соответствующей информации) в систему мониторинга.    7. Диспетчерским составом ПСЧ осуществляется анализ поступления пожарных извещений на пульт подразделения пожарной охраны и реагирование сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона на извещение о пожаре в соответствии с утвержденными инструкциями и расписанием выезда.    8. Орган федерального государственного пожарного надзора осуществляет проверку наличия на объекте защиты проекта подключения объекта защиты к системе мониторинга, договора на пультовую охрану, акта подключения объекта защиты к мониторинговой системе, договора на обслуживание оборудования АПС осуществляющего передачу извещений о пожаре. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |